附件1：

忻州市大面积停电事件应急响应流程图

大面积停电事件发生

信息接收与处理

市指挥部办公室分析研判

二级响应

一级响应

市现场指挥部

指挥协调

应急处置

应急结束

（符合响应结束条件）

结束

后期处置

涉及单位先期处置

综合协调组

专家技术组

电力恢复组

社会稳定组

应急保障组

宣传报道组

善后工作组

市指挥部领导和专家

赶赴现场

救援力量赶赴现场

装备物资保障

通信交通与运输保障障障隧道障

技术保障

应急电源保障

队伍保障

资金保障

采取响应措施

三级响应

附件2：

| 忻州市大面积停电事件应急指挥机构及职责 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指挥机构 |  | 职 责 |
| 指 挥 长 | 分管能源工作的副市长 | 市指挥部主要职责：负责全市大面积停电事件应急处置的组织领导和指挥协调，保障市内供电安全，研究忻州电力系统安全稳定运行和电力供应秩序等重要事项，研究重大应急决策和部署；统一领导大面积停电事件应急处置、事故抢险、电网恢复、信息发布、舆情引导等各项应急工作；协调各相关地区、各有关部门应急指挥机构之间的关系，指挥社会应急救援工作；决定实施和终止应急响应，宣布进入和解除应急状态,发布应急指令；按授权发布信息。 市指挥部办公室主要职责：承担大面积停电事件应急指挥部管理日常工作；制定、修订大面积停电事件专项应急预案；落实市指挥部部署的各项任务和下达的各项指令；组织大面积停电事件风险防控和隐患排查治理工作；指导各县（市、区）修订应急预案并监督执行情况; 及时掌握应急处置和供电恢复情况。 |
| 副 指 挥 长 | 市政府协管副秘书长 |  |
|  | 市发展改革委主任 |  |
|  | 市应急管理局局长 |  |
|  | 市能源局局长 |  |
|  | 国网忻州供电公司 总经理 |  |
| 指挥机构 |  | 职 责 |
| 成 员 单 位 | 市委宣传部 | 按照市指挥部的统一部署，组织协调媒体做好应急新闻报道，积极引导舆论。 |
|  | 市委网信办 | 指导有关单位开展网络舆情监测和引导工作，组织新闻网站开展网上新闻宣传。 |
|  | 市发展改革委 | 负责组织电力企业电力恢复中重大项目规划建设等相关工作；负责做好抢险物资的储备工作，协调有关部门做好抢险物资的生产、流通和调运。 |
|  | 市工信局 | 负责组织工业企业电力恢复中应急物资生产保障；负责组织协调各电信运营企业做好通信保障应急工作；配合电力行业主管部门，督促本行政区所监管企业做好应急处置工作。 |
|  | 市公安局 | 负责发生事件区域现场警戒、治安管理工作；协调人员疏散；打击违法犯罪活动；负责救援现场周边道路交通疏导，保障应急救援道路交通顺畅。督促指导事发地关系国计民生、国家安全和公共安全的重点单位加强内部安全保卫和秩序维护工作，维护社会稳定。 |
|  | 市财政局 | 负责电力应急救援工作资金保障。 |
|  | 市自然资源局 | 负责造成电力设施破坏的地质灾害调查评估；指导做好大面积停电事件发生后全市森林防火工作，配合加快办理电力抢修使用林地手续。 |
|  | 市城市管理局 | 负责指导因大面积停电导致城市供水、排水、燃气、热力、道路照明等市政公用设施抢、排险工作。 |
|  | 市交通局 | 协助征用应急救援客货运输车辆，协调发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料和抢险救灾人员公路运输的通行。 |
|  | 市水利局 | 组织做好农村生活供水和水利工程供水的应急处置工作。 |
| 指挥机构 |  | 职 责 |
| 成 员 单 位 | 市商务局 | 负责做好必要生活资料的流通工作，协调有关部门保证必要生活资料的调运管理，加强市场宏观调控，做好生活必需品的供应。 |
|  | 市卫健委 | 督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全。 |
|  | 市应急管理局 | 配合市指挥部组织协调事件救援救助工作，提出安全预防和救助建议；负责应急综合协调；负责提供地震信息监测和报送工作。 |
|  | 市文化和旅游局 | 负责大面积停电事件的应急公益宣传及应急广播。 |
|  | 市能源局 | 负责指导电力供应平衡工作；负责制定事故状态下拉闸限电序位表、保电序位表和恢复供电序位表；负责组织电力企业电力恢复中的规划建设等相关工作；协调全市发、供、用电力资源的紧急调配及发电企业燃料在应急状态下的供应工作。 |
|  | 忻州市气象局 | 负责根据电网大面积停电事件应急处置需要，提供相关气象信息。 |
|  | 忻州军分区战备建设处 | 根据需要负责组织民兵，必要时协调驻忻部队、预备役部队参加应急救援。 |
|  | 武警忻州支队 | 根据需要组织指挥所属部队参与抢险救灾工作;配合公安机关维护当地社会秩序，保卫重要目标。 |
|  | 市消防救援支队 | 做好各项灭火救援应急工作，及时扑灭大面积停电期间发生的各类火灾。 |
| 指挥机构 |  | 职 责 |
| 成 员 单 位 | 原平车务段 | 负责组织疏导、运输所辖火车站的滞留旅客，保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料等的所辖铁路运输。 |
|  | 市民航机场管理局 | 做好机场滞留旅客疏导，协调航空公司组织应急救援物资、设备及伤员的空中运输。 |
|  | 国网忻州供电公司 | 在市指挥部领导下，负责按照调度管理权限开展电网恢复，具体实施辖区内的大面积停电事件应急处置工作和应急抢修工作，加强日常应急管理工作，不断完善企业应急预案。 |

| 附件3： 忻州市大面积停电事件现场指挥部工作组设置及主要职责 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作组 | 单位 |  | 主要职责 |
| 综合协调组 | 牵头单位 | 市应急管理局 | 收集、汇总、报送大面积停电事件动态信息、承办文秘、会务工作，协调、服务、督办各组工作落实，完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 成员单位 | 市应急管理局、市发展改革委、市能源局、国网忻州供电公司，事发地县（市、区）政府及相关部门、单位。 |  |
| 电力恢复组 | 牵头单位 | 市能源局 | 组织开展技术研判和事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电；做好重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作。 |
|  | 成员单位 | 市能源局、市发展改革委、市公安局、市自然资源局、市交通局、市应急管理局、市气象局、忻州军分区战备建设处、武警忻州支队、市消防救援支队、国网忻州供电公司，事发地县（市、区）政府及相关部门、单位。 |  |
| 专家技术组 | 牵头单位 | 国网忻州供电公司 | 组织相关专家对大面积停电事件进行分析、研判，为事件应急处置提供技术支持；参与制定供电恢复方案。 |
|  | 成员单位 | 根据大面积停电事件情况确定 |  |
| 社会稳定组 | 牵头单位 | 市公安局 | 加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、县（市、区）人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。 |
|  | 成员单位 | 市公安局、市商务局、市卫健委、武警忻州支队，事发地县（市、区）政府及相关部门、单位。 |  |
| 工作组 | 单位 |  | 主要职责 |
| 宣传报道组 | 牵头单位 | 市委宣传部 | 根据市指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体做好忻州市大面积停电事件应急处置的新闻报道；负责舆论引导工作。 |
|  | 成员单位 | 市委宣传部、市委网信办、市文化和旅游局，事发地县（市、区)政府及相关部门、单位。 |  |
| 应急保障组 | 牵头单位 | 事发地县（市、区）政府 | 组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路、民航等基本交通运行。 |
|  | 成员单位 | 市发展改革委、市工信局、市财政局、市城市管理局、市交通局、市水利局、市商务局、市卫健委、市应急管理局、市文化和旅游局、市消防救援支队、市能源局、原平车务段、市民航机场管理局、国网忻州供电公司，事发地县（市、区）政府及相关部门。 |  |
| 善后工作组 | 牵头单位 | 事发地县（市、区）政府 | 做好秩序恢复和恢复重建工作；组织事件调查，总结分析停电原因和应吸取的教训，提出改进措施；组织开展事件处置评估；处理其他有关善后事宜。 |
|  | 成员单位 | 市发展改革委、市应急管理局、市能源局、国网忻州供电公司，事发地县（市、区）政府及相关部门、单位。 |  |

注：各组牵头单位和成员单位确定由指挥部指挥长根据实际情况进行调整。

| 附件4： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 忻州市大面积停电事件应急响应启动条件 |  |  |
| 一级应急响应 | 二级应急响应 | 三级应急响应 |
| 满足下列条件之一时，启动一级响应： （1）忻州市电网：减供负荷60％以上；或70％以上供电用户停电。 （2）大面积停电事件超出市级人民政府处置能力。 | 满足下列条件之一时，启动二级响应： （1）忻州市电网：减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电。 （2）县（市、区）电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 （3）大面积停电事件超出县（市、区）级人民政府处置能力。 （4）尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动三级响应： （1）忻州市电网：减供负荷20％以上40％以下，或30％以上50％以下供电用户停电。 （2）县（市、区）电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电。 （3）县（市、区）电网：负荷150兆瓦以下的减供负荷40％以上，或50％以上供电用户停电。 （4）尚未达到上述条件，但对社会产生较大影响的其他停电事件。 |
| 注：上述所称“以上”包含本数，“以下”不包含本数 |  |  |