## 拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

时间：2020/5/28    大    中    小      来源：五台山规划国土建设局

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忻州市公安局五台山公安分局台怀派出所工程项目 | 忻州市五台山台怀镇新坊村以西131m | 忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局 | 忻州宇峰环保科技有限公司 | 忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局在忻州市五台山台怀镇新坊村以西131m实施忻州市公安局五台山公安分局台怀派出所工程项目，项目内容主要包括：新建一栋2层办公楼、一栋2层综合楼，场地绿化硬化工程及项目配套工程，总用地面积为3382m2，建筑面积1864.59m2，停车位23个等；工程总投资596.07万元，其中环保投资56万元，占总投资比例为9.39%。 | 一、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作： 1、认真落实施工期污废水、扬尘、噪声、固体废物、废气等污染防治措施及相关的生态保护措施。禁止在施工场地设置施工营地和厕所，严格限制施工范围，落实覆盖、洒水抑尘、道路硬化与管理等措施；禁止在日间12:00-14:00和夜间22:00-6:00施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工进度按照实际情况进行调整，尽量避开游客高峰期。 2、落实《报告表》提出的大气污染防治措施。工程施工过程必须严格按照《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（晋政办发[2020]17号）、《忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（忻政办发[2020]36号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，做到建筑施工工地要做到工地周边围挡、渣土车密闭运输、出入工地车辆清洗、施工工地内部道路硬化、土方开挖湿法作业以及物料堆放覆盖等六个百分百，运输车辆应采取密闭措施并确保正常使用，同时混凝土使用商砼，不得现场搅拌等，做到文明施工，环保施工；最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响。 3、施工现场水污染防治。本项目距离清水河较近，你单位应将施工作业严格限定在项目区红线范围内，要求施工废渣及时清运，禁止将建筑垃圾等乱弃入河道；施工废水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘；不得设置施工营地，建筑材料全部以商品成品直接外购，不得在施工现场搅拌。 4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。施工期间通过设置围挡，合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等防范措施，将施工噪声影响降至最低。 5、落实固体废物污染防治措施。将施工产生的固体废物及时清运，禁止随意抛弃、转移和扩散，按照由景区市政部门统一要求清运处置。 6、落实生态环境影响防治措施。你单位应将施工作业严格限定在项目区红线范围内，并在施工现场设置施工围挡，在施工时化粪池、油水分离器的防渗措施必须要做好，将施工产生的固体废物及时清运，禁止随意抛弃、转移和扩散，交由景区环卫部门统一清运处置；选用五台山常见物种，采用人工绿化的方式进行种植，及时恢复区内植被和生态环境，绿化面积要达到1082.24m2；应避免大风、降雨天气施工，雨天应对土方、建筑材料通过加盖苫布有效的控制水土流失，有效的控制施工过程中对周围生态环境的影响；要严格按照《开发建设项目水土保持技术规范》、《开发建设项目水土流失防治标准》组织施工，减少水土流失量；在施工过程中加强施工环境管理工作。 二、落实污染防治设施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用的“三同时”制度，项目建成后，加强环境管理，建立健全环保机构和环境管理制度，贯彻执行国家和地方的环境法律、法规；组织环保宣传、培训和教育工作；加强场地的绿化工作，按规定及时进行建设项目环境保护验收，经验收后，可投入正式使用。 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山规划国土建设局 0350-6542678 |